Підготовка до проведення новорічних свят

У навчальному закладі підготовка до проведення новорічних свят розпочинається заздалегідь.

Керівник навчального закладу не пізніше ніж за 15 днів до початку святкування обов'язково повідомляє місцеву службу пожежної охорони про дату і місце проведення новорічного свята. Місцева служба пожежної охорони має дати дозвіл на проведення свята, оскільки без нього розміщення новорічної ялинки у приміщенні навчального закладу не дозволяється.

На етапі підготовки до проведення новорічних свят керівник навчального закладу:

- ознайомлює працівників із Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України від 30 вересня 1998 р. № 348/70 (див. Додаток 1);

- видає наказ про організацію заходів щодо забезпечення безпеки під час проведення новорічних свят;

- призначає відповідальних осіб за проведення:

- інструктажів з пожежної безпеки;

- новорічних свят;

- планує роботу з практичного навчання працівників правил користування первинними засобами пожежегасіння та порядку дій у разі виникнення пожежі.

Керівник навчального закладу також призначає осіб, відповідальних за видачу подарунків.

Перед проведенням новорічних свят класні керівники проводять інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями щодо використання різних типів піротехнічних засобів, а також наголошують, що порушення правил користування цими засобами або невміле поводження з ними може призвести до травм і каліцтва.

Вимоги до встановлення та прикрашання новорічної ялинки і приміщень

Безпосередньо перед проведенням новорічних свят відповідальні особи мають переконатися, що ялинка встановлена на стійкій основі (підставка, діжка з піском) і не перешкоджає виходу людей з приміщення. Ялинка має стояти на відстані не менше 1 м від стін і стелі.

Під час прикрашання новорічної ялинки забороняється:

- використовувати легкозаймисті матеріали (вату, папір тощо);

- використовувати для оформлення приміщень декорації та сценічне обладнання, виготовлене з легкозаймистих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

- застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо).

Ілюмінацію ялинки повинен проводити лише досвідчений електрик з дотриманням вимог Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 р. № 305. У разі несправності ялинкового освітлення (сильне нагрівання проводів, мигтіння лампочок, іскріння тощо) ілюмінація має бути негайно вимкнена і не вмикатися до з'ясування та усунення несправностей.

Декорації виготовлені з легкозаймистих матеріалів, сценічне оформлення, а також матеріали, які використовують для святкового оформлення вікон і дверей, потрібно обробити (просочити) вогнезахисними сумішами.

Дотримання правил пожежної безпеки у навчальному закладі є обов'язковим, оскільки це допоможе уникнути виникненню нещасних випадків з дітьми та дорослими під час проведення ново річних свят.

Обов'язки відповідальних осіб за проведення новорічних свят

Відповідальні особи за проведення новорічних свят:

- складають графік чергувань адміністрації і педагогічних працівників;

- роз'яснюють обов'язки чергових під час проведення новорічних свят;

- практично відпрацьовують з працівниками навчального закладу (педагогічними, медичними, обслуговуючим персоналом) порядок дій у разі виникнення пожежі (правила і навички користування первинними засобами пожежегасіння, правила евакуації);

- інструктують чергових і охоронників про недопустимість проникнення сторонніх осіб на територію та в приміщення навчального закладу;

- організовують прийом приміщень навчального закладу у працівників, відповідальних за них, щодо відповідності приміщень протипожежним вимогам;

- забезпечують навчальні заклади первинними засобами пожежегасіння відповідно до норм пожежної безпеки (не менше двох вогнегасників ОП-5 або ОП-4 на приміщення) та перевіряють їх на експлуатаційну придатність.

Відповідальні особи за проведення новорічних свят також проводять огляд території та приміщень навчального закладу, особливо підвальних і горищ. Також опломбовують усі приміщення, які не використовуються, перед їх закриттям у передсвяткові дні.

Відповідальним особам під час проведення новорічних свят необхідно забезпечити роботу світлових покажчиків «Вихід», які мають бути ввімкнені, а також перевірити, щоб двері евакуаційних виходів та вікна не були зачинені на замки та інші запори, що важко відкриваються.

Додаток 1

Правила пожежної безпеки для закладів,

установ і організацій системи освіти України

Затверджені наказом Міністерства освіти України і ГУ ДПО МВС України від 30.09.1998 №348/70.  Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за №800/3240

(Витяг)

7.4. Конференц-зали, лекторії, актові зали та інші приміщення для проведення масових заходів.

- Відповідальними за забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів (вечорів, спектаклів, концертів, кіносеансів, новорічних ялинок тощо) є керівники закладів, установ, організацій.

- Приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні мати не менше двох евакуаційних виходів, які слід постійно утримувати в справному стані.

- Перед початком культурно-масових заходів керівник установи, закладу, організації призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані засобів пожежегасіння, зв'язку і пожежної автоматики. Усі виявлені недоліки мають бути усунені до початку культурно-масового заходу.

- За 15 днів до проведення святкувань новорічної ялинки керівник закладу, установи, організації повинен повідомити пожежну охорону про дату і місце їх проведення.

Без дозволу місцевої пожежної охорони розміщення новорічної ялинки не дозволяється.

- На час проведення культурно-масових заходів у навчальних закладах і установах необхідно забезпечити чергування працівників установи чи закладу та учнів старших класів.

- Під час проведення культурно-масового заходу з дітьми мають невідступно бути черговий викладач, класні керівники чи вихователі. Ці особи повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації дітей у разі виникнення пожежі і зобов'язані забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення культурно-масового заходу.

Черговий персонал перед початком святкувань новорічної ялинки зобов'язаний ретельно оглянути всі приміщення, запасні виходи і особисто впевнитися у їх пожежобезпечному стані.

7.4.7. Культурно-масові заходи мають проводитися:

- у будівлях І і II ступеня вогнетривкості - в приміщеннях будь-якого поверху;

- у будівлях ІІІ-У ступеня вогнетривкості - тільки в приміщеннях першого поверху, при цьому захисні конструкції в середині приміщень мають бути оштукатурені або оброблені вогнезахисною сумішшю. Проведення культурно-масових заходів у підвальних і цокольних приміщеннях не дозволяється.

7.4.8.Поверхи в приміщеннях, де проводяться культурно-масові заходи, повинні мати не менше двох розосереджених евакуаційних виходів.

7.4.9. Кількість місць у приміщеннях встановлюється з розрахунку 0,75 м2 на особу, а при проведенні танців, ігор і подібних їм заходів з розрахунку 1,5 м2 на одну особу (без урахування площі сцени). Заповнення приміщень людьми понад установлені норми не допускається.

Кількість безперервно встановлених місць у ряду:

| Ступінь вогнетривкості будівлі | Кількість місць під час односторонньої евакуації | Кількість місць під час двосторонньої евакуації |
| --- | --- | --- |
| Будівлі І, II і III ступеня Будівлі IV і V ступеня | 30 15 | 60 30 |

Відстань між рядами:

| Кількість безперервно встановлених місць в ряду | Найменша відстань між спинками сидінь, м | Ширина проходу між рядами, м |
| --- | --- | --- |
| під час односторонньої евакуації ряду | під час двосторонньої евакуації ряду |  |  |
| до 7 | до 15 | 0,80 | 0,35 |
| 8-12 | 16-25 | 0,85 | 0,40 |
| 13-20 | 25-40 | 0,90 | 0,45 |
| 21-25 | 41-45 | 0,95 | 0,50 |
| 26-30 | 51-60 | 1,00 | 0,55 |

7.4.12.	Ширина поздовжніх і поперечних проходів у приміщеннях для проведення культурно-масових заходів має бути не менше одного метра, а проходів, які ведуть до виходів, не менше ширини самих виходів. Усі проходи і виходи мають розміщатися таким чином, щоб не створювати зустрічних або перехресних потоків людей.

Скорочувати ширину проходів між рядами і встановлювати у проходах додаткові місця не дозволяється.

7.4.13.	У приміщеннях для культурно-масових заходів килими та килимові покриття, а також ряди стільців при кількості місць понад 200 слід міцно прикріпити до підлоги. У залах для глядачів з кількістю місць до 200 кріплення стільців до підлоги не обов'язкове за умови з'єднання їх у рядах між собою.

7.4.14. Евакуаційні виходи з приміщень мають бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому тлі, підключеними до мережі аварійного або евакуаційного освітлення будівлі. За наявності людей у приміщеннях світлові покажчики мають бути у ввімкненому стані.

- Проведення занять, репетицій, спектаклів і концертів, а також демонстрація кінофільмів в актових і подібних їм залах закладів, установ, організацій дозволяється лише у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні.

- У приміщеннях, що використовуються для проведення культурно-масових заходів, не дозволяється:

- використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень;

- обклеювати стіни і вікна шпалерами і папером;

- застосовувати горючі матеріали, не оброблені вогнезахисними сумішами, для акустичної обробки стін і стель;

- зберігати бензин, гас та інші легкозаймисті і горючі рідини;

зберігати майно, інвентар та інші предмети, речовини і матеріали під сценою чи помостами, а також у підвалах, розміщених під приміщеннями;

- застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

- застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопавки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;

- установлювати стільці, крісла тощо, конструкції яких виконано з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також ставити приставні стільці у проходах залу;

- установлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші запори, що важко відкриваються;

- установлювати на вікнах глухі грати.

- Підлоги приміщень мають бути рівними, без порогів, східців, щілин і вибоїн. У разі різниці рівнів суміжних приміщень у проходах мають влаштовуватися пологі пандуси.

- Усі горючі декорації, сценічне оформлення, а також драпірування, які застосовуються на вікнах і дверях, мають піддаватися обробці вогнезахисними сумішами із складанням акта в двох примірниках, один з яких передається замовнику, а другий зберігається в організації, яка проводила просочення.

- Керівники закладів та установ зобов'язані проводити перевірку якості вогнезахисної обробки декорацій і конструкцій перед проведенням кожного культурно-масового заходу.

- Під час проведення новорічного вечора, ялинка має встановлюватися на стійкій основі (підставка, діжка з піском) з таким розрахунком, щоб не утруднювався вихід з приміщення. Ялинка має стояти на відстані не менше як один метр від стін і стелі.

За відсутності в закладі чи установі електричного освітлення новорічні вистави та інші культурно-масові заходи слід проводити у денний час.

- Ілюмінацію ялинки повинен проводити лише досвідчений електрик з дотриманням вимог ПУЕ.

- Ілюмінацію ялинки слід здійснювати через знижувальний трансформатор гірляндами з послідовним підключенням електроламп напругою до 12 В.

Лампочки в гірляндах повинні бути потужністю не більше як 25 Вт. При цьому електропроводи, які живлять лампочки ялинкового освітлення, мають бути гнучкими, з мідними жилами. Електропроводи повинні мати справну ізоляцію і вмикатися до електромережі за допомогою штепсельних з'єднань.

- У разі несправності ялинкового освітлення (сильне нагрівання проводів, мигтіння лампочок, іскріння тощо) ілюмінація має бути негайно вимкнена і не вмикатися до з'ясування та усунення несправностей.

- Участь у святі ялинки дітей і дорослих, вдягнених у костюми з вати, паперу, марлі та подібних легкозаймистих матеріалів, що не просочені вогнезахисною сумішшю, не дозволяється.

- Під час оформлення ялинки не дозволяється:

- використовувати для прикрашання целулоїдні та інші легкозаймисті іграшки і прикраси;

- застосовувати для ілюмінації ялинки свічки, бенгальські вогні, феєрверки тощо;

- обкладати підставку і прикрашати віти ватою та іграшками з неї, які не просочені вогнезахисною сумішшю.

7.4.26.	У разі потреби проведення спеціальних вогневих ефектів відповідальний постановник спектаклю (видовища) повинен опрацювати протипожежні заходи за узгодженням з органами державного пожежного нагляду.